单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

一、采购标的概况

本项目位于安徽建筑大学金寨路校区和紫云路校区内，共包含9栋学生公寓装饰维修工程，分别为紫云路校区7#、8#、12#、18#、19#、20#学生公寓装饰维修工程，面积约39300平方米，金寨路校区3#、4#、6#学生公寓装饰维修工程，面积约8700平方米。 1、外立面及屋面改造（1）外立面改造：对外墙及外窗进行全面升级；（2）屋面改造：对屋面防水系统进行翻新；2、内部装饰装修翻新（1）防水工程：对内部功能房间进行重点防水处理，涵盖公共卫生间漏水处理、盥洗间及独立卫生间（带盥洗）；（2）饰面工程：对内部公共区域及室内空间的地面、墙面、顶面进行翻新；（3）门更换工程：对严重损坏门窗进行更换（含独立卫生间门）；3、内部机电系统改造（涉及项目范围内所有楼栋）（1）给排水工程：更换户内给排水支管、更换卫生洁具；（2）电气工程：更新电线和电柜、插座、开关灯设施设备等。总投资约1177万元，拟采购一家监理服务单位，服务内容主要为工程监理、配合项目建设前后期报建（若需）、验收、决算 审计等，服务期限为合同生效之日起至安徽建筑大学金寨路校区3、4、6栋和紫云路校区7、8、12、18、19、20栋学生宿舍维修改造项目-装饰维修竣工验收合格及项目决算审计完成止。

二、服务范围、要求与期限

- 1、服务范围：对安徽建筑大学金寨路校区3、4、6栋和紫云路校区7、8、12、18、19、20栋学生宿舍维修改造项目-装饰维修建设全过程中项目监理。

- 2、服务总体要求：

- （1）服务工作内容

- 由受托人按照合同约定，从合同生效之日开始至本项目竣工验收、移交及审计结算配合，包括但不限于以下内容：

- 工程监理服务

- ⑴根据合同及建设工程监理规范要求，在施工现场派驻项目监理机构，并明确监理人员岗位职责。

- ⑵项目监理机构编制监理规划及监理实施细则，并按监理规划及监理实施细则要求履行监理职责。

- ⑶根据建设工程监理规范要求，项目监理机构审查施工单位在施工现场的工程质量、安全生产管理制度及组织管理机构，并检查施工单位主要管理人员和专职安全生产管理人员的配备情况。

- ⑷项目监理机构审查施工管理人员和特种作业人员资格，并核查主要施工机械的准用验收文件。

- ⑸项目监理机构审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及专项施工方案，并监督施工单位执行施工图设计文件和工程建设标准，按照批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案组织施工。

- ⑹项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，对授权范围内的设备、材料进行进场验收签字。

- ⑺项目监理机构采取巡视、旁站、平行检验等方式对工程质量实施过程控制，对隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程进行验收，并在相应报验文件中签署验收意见。

- ⑻项目监理机构审查施工单位提交的施工进度计划，并检查分阶段进度计划执行情况，通过监理例会等形式协调施工进度问题。

- ⑼项目监理机构审查施工单位报送的工程款支付申请，并按相关规定审查工程变更和索赔申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

- ⑽项目监理机构审查施工单位提交的竣工验收和结算申请，编写工程质量评估报告，并参加工程竣工验收及配合结算审计等工作。

- ⑾项目监理机构宜利用信息化手段管理监理文件资料，并按照档案管理相关要求进行监理文件资料建档和归档。

- ⑿配合项目建设前期办理报建相关手续（若需）及其它监理范围内的相关事宜。

- 服务期限：合同生效之日起至安徽建筑大学金寨路校区3、4、6栋和紫云路校区7、8、12、18、19、20栋学生宿舍维修改造项目-装饰维修项目决算审计完成止。

三、服务标准及人员条件

| - 人员岗位 | - 数量 | - 资格要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 总监理工程师 | - 1 | - 必须具有建筑工程专业国家注册监理工程师，提供国家注册监理工程师证书。 | - 驻场服务 |
| - 土建专业工程师 | - 2 | - 需配备驻场监理工程师2人（南北校区各一人），配备人员需提供监理从业资格证书。 | - 驻场服务 |

- 上述人员资格须符合国家建设工程监理相关规定。物资、设备、工器具配备等根据服务内容自行配置。

四、报价要求

本项目报总价，投标人的投标报价包括提供服务的一切成本和费用、管理费、利润和税金等，招标人无需再向中标人支付其他任何费用。

五、付款方式

合同生效且正式进场服务后，支付合同价款的40%（需提供同等金额的预付款担保） ； 服务期限结束后支付至合同价款的100%。

注：中标人提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

六、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具备住建部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质或具有工程监理综合资质；

3、 项目负责人要求：投标人拟委任项目负责人须具备建筑工程专业国家注册监理工程师，提供国家注册监理工程师证书。

4、自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商须至少具有一个单项装饰改造项目监理业绩。